PLC运行

# 运行程序

- 运行PLC V2.2根目录下PLCUser.exe，弹出窗口如图1.1

图1.1

# 2.通讯设置

如下方显示连接超时，则应进行通讯设置，点击“通讯设置”，选择网络通讯，IP设置为192.168.0.254。如图2.1

图2.1

# 3.手动控制屏幕

图3.1

点击“开启”，屏幕电源打开，如图3.2。点击“关闭”，屏幕电源关闭，如图3.1。

图3.2

# 4.自动控制屏幕

选择“启用定时计划”，如图4.1。

图4.1

点击“编辑计划”，打开窗口如图4.2。

图4.2

屏幕电源自动管理以周为管理周期，每天可设置开关四次。